## TBM 일지
TBM 일지 (작업 전 안전점검회의록)
Tool Box Meeting · 매일 작업 시작 전 10분 · 산업안전보건법 제29조 안전보건교육 / 안전보건규칙 별표3 작업 시작 전 점검 / 위험성평가 상시평가 기록
일자 |  |  | 현장명
공종 |  |  | 작업위치
날씨/기온 |  |  | 관리감독자(작성자)
① 금일 작업내용
(예) 3층 슬래브 철근 배근 / 4층 거푸집 설치 / 외부 비계 해체 — 작업조·인원·장비 포함
② 오늘의 위험요인 및 안전대책
No | 작업단계 | 예상 위험요인 (유해·위험요인) |  | 안전대책 (예방조치) | 담당
1
2
3
4
5
6
7
8
③ 전달·강조사항 및 근로자 건의사항
(전달) 금일 중점 점검 — 개구부 덮개·안전대 체결 / (건의) 작업자 의견 기록
④ 참석자 확인 (자필 서명)
No | 소속/직종 |  | 성명 | 서명
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
참석 인원: 명 / 총원 명 (불참자 및 사유 별도 기록) |  |  |  | 작성자(관리감독자) 서명:

## 작업 전 안전점검표
작업 전 안전점검표
산업안전보건기준에 관한 규칙 별표3(작업 시작 전 점검사항) 기반 · TBM 일지와 함께 매일 작업 시작 전 점검 · 불량 항목은 조치 완료 후 작업 착수
| 일자 |  | 점검자
현장/공종
| 점검 분류 | 점검 항목 | 판정 | 조치 | 조치 내용 / 비고
| 작업 전 공통 | TBM(작업전 안전점검회의) 실시 및 위험요인 공유 완료
당일 작업 위험성평가 결과 전달 및 안전대책 확인
근로자 건강상태·음주 여부 확인, 무리한 작업 배제
| 개인보호구 | 안전모·안전화 착용 상태 (턱끈 체결 포함)
고소작업 시 안전대 착용 및 체결지점 확보
작업 특성별 보호구(보안경·방진마스크·귀마개 등) 지급
| 추락·개구부 | 작업발판·통로 설치 및 폭·고정 상태 (안전난간 포함)
개구부·단부 덮개·안전난간·추락방호망 설치
이동식 비계·사다리 아웃트리거·전도방지 상태
| 가설·비계 | 비계 연결·가새·벽이음 및 적재하중 초과 여부
작업발판 틈·돌출못·미끄럼 방지 상태
| 중장비·양중 | 건설기계 운전자격·신호수 배치 및 작업반경 통제
줄걸이(와이어·샤클)·후크 해지장치 상태
차량계 하역운반기계 후진경보·후방카메라 작동
| 전기·화기 | 전선 피복·접지·누전차단기(분전반) 정상 작동
용접·용단 등 화기작업 시 불꽃비산 방지·소화기 비치
화기작업 허가서·감시인 배치(필요 시)
| 밀폐·굴착 | 밀폐공간 산소·유해가스 농도 측정 및 환기
굴착면 기울기·흙막이·지하매설물 확인
| 정리·환경 | 통로·작업장 정리정돈, 자재·폐기물 적치 상태
소음·분진·폭염 등 작업환경 및 휴게·급수 대책
| 종합 판정 |  |  | 점검자 서명:
※ 판정은 셀 클릭 후 드롭다운(양호 / 불량 / 해당없음)에서 선택합니다. '불량' 항목은 반드시 조치 내용을 기록하고, 조치 완료 후 작업을 착수하십시오. 본 점검표는 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표3(작업 시작 전 점검사항)을 토대로 일반 현장용으로 구성한 예시이며, 현장 특성·기계종류에 맞게 항목을 추가·수정해 사용하십시오.